## Hoja2
Sistema de Gestión Bromatológico - Estadísticas de resultados. Municipalidad de Bahía Blanca
Período: 01/01/2021 al 31/12/2021
Tipo: AGUA POTABLE
Fecha	Localidad	Procedencia	Domicilio	Detalle	Obs.	Analisis FisicoQuimico p/determinaciones realizadas:	Analisis Bacteriologico p/determinaciones realizadas:
11/01/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	ESTOMBA 968-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - Procedencia: red domiciliaria, surgente y perforación (mezcla) - pH: 7,0; cloro residual: 0,2 ppm - Para análisis microbiológico. La	-	-	NO CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS POR PRESENTAR PSEUDOMONA AERUGINOSA EN 100 ML, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.
14/01/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	ALSINA 435-BAHIA BLANCA	Agua de tanque sector: camarines damas - pH. 7,0; cloro residual: 0,2 ppm. - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982, CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DEC.2126/71.
14/01/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE CISTERNA	ALSINA 435-BAHIA BLANCA	Agua de cisterna - pH: 8,0; cloro residual: 0,5 ppm. - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982, CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DEC.2126/71.
01/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	LARRREA JUAN 5.450-BAHIA BLANCA	Agua de tanque para análisis microbiológico - Procedencia: red domiciliaria - pH: 7,0; cloro residual: menor a 0,1 ppm.	-	-	NO CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982, CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DEC.2126/71, POR PRESENTAR RECUENTO AEROBIO MESÓFILO MAYOR A 500 UFC Y PSEUDOMONA AERUGINOSA, PRESENCIA EN 100 ML. DEBERA REALIZAR LILMPIEZA Y DESI
01/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	LARRREA JUAN 5.450-BAHIA BLANCA	Agua de tanque para análisis fisicoquímico - Procedencia: red domiciliaria - pH: 7,0; cloro residual: menor a 0,1 ppm.	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS, ART. 982, CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DEC.2126/71.	-
03/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	LEOPOLDO MARECHAL 1.712-BAHIA BLANCA	Agua de tanque (cocina) - Procedencia: red domicliaria - pH: 7,0; cloro residual: 0,9 ppm; turbidez: 1 ntu..	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982, CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DEC.2126/71.
03/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	LEOPOLDO MARECHAL 1.712-BAHIA BLANCA	Agua de red (sector baños) para análisis microbiológico - pH: 7,0; cloro residual: 0,9 ppm; turbidez: 1 ntu - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982, CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DEC.2126/71.
08/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	ESTOMBA 968-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - sector cocina quirófano - pH. 7,5; cloro residual: 0,3 ppm - Procedencia: mezcla de perforación, agua de red domiciliaria y surgente	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
08/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE CISTERNA	ESTOMBA 968-BAHIA BLANCA	Agua de cisterna sector cañería previo ingreso al tanque de quirófano - pH: 6,5; cloro residual: 0,3 ppm - Procedencia: mezcla de perforación, agua de red domiciliaria y surgente.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
17/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	ZELARRAYAN 977-BAHIA BLANCA	1) Agua de tanque (sector cocina grande) para análisis microbiológico. pH: 7,0. Cloro residual: 0,4 ppm. Turbidez: 1 NTU. procedencia: red domiciliaria. 2) agua de tanque (sector cocina chica) para análisis microbiológico. pH: 7,0. Cloro residual: 0,5 ppm	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
17/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	ZELARRAYAN 977-BAHIA BLANCA	1) Agua de tanque (sector cocina grande) para análisis microbiológico. pH: 7,0. Cloro residual: 0,4 ppm. Turbidez: 1 NTU. procedencia: red domiciliaria. 2) agua de tanque (sector cocina chica) para análisis microbiológico. pH: 7,0. Cloro residual: 0,5 ppm	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
17/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	ZELARRAYAN 977-BAHIA BLANCA	Agua de tanque (sector sala maternal) para análisis microbiológico. pH: 7,0. Cloro residual: 0,1 ppm. Turbidez: 1 NTU. Procedencia: red domiciliaria. La muestra se toma en envase bioestéril y se transporta al Laboratorio de Bromatología refrigerada. Sin m	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
17/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	CASTELLI 357-BAHIA BLANCA	1) Agua de tanque (sector cocina) para análisis microbiológico. pH:7,0. Cloro residual: 0,6 ppm. Turbidez: 1 NTU. 2) agua de tanque (sector baño). pH: 7,0. Cloro residual:0,5 ppm. Turbidez: 1 NTU para análisis microbiológico. Procedencia: red domiciliaria	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
17/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	CASTELLI 357-BAHIA BLANCA	Agua de tanque (sector baño). pH: 7,0. Cloro residual:0,5 ppm. Turbidez: 1 NTU para análisis microbiológico. Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
18/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	SAAVEDRA 2.517-BAHIA BLANCA	1) Agua de tanque (sector cocina) para análisis microbiológico. pH:7,0. Cloro residual:0,1ppm. Turbidez: 1NTU. Procedencia: red domiciliaria. 2) Agua de tanque (sector maternal) para análisis microbiológico. pH:7,0. Cloro residual: menor a 0,1ppm. Turbide	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
18/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	SAAVEDRA 2.517-BAHIA BLANCA	1) Agua de tanque (sector cocina) para análisis microbiológico. pH:7,0. Cloro residual:0,1ppm. Turbidez: 1NTU. Procedencia: red domiciliaria. 2) Agua de tanque (sector maternal) para análisis microbiológico. pH:7,0. Cloro residual: menor a 0,1ppm. Turbide	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
02/03/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	SAENZ PEÑA 2.132-BAHIA BLANCA	Agua de tanque (sector cocina) para análisis microbiológico. pH:7,0. Cloro residual:0,9ppm. Turbidez: 1NTU. procedencia: red domiciliaria. La muestra se toma en envase bioestéril y se transporta al Laboratorio de Bromatología refrigerada. Sin más finaliza	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
18/02/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	AGUSTIN DE ARRIETA INTENDENTE BAHIA BLANCA	Agua de tanque (sector cocina) para análisis microbiológico, pH:7,0. Cloro residual:1,0 ppm. Turbidez: 1NTU. Procedencia: red domiciliaria. La muestra se toma en envase bioestéril y se transporta al Laboratorio de Bromatología refrigerada. Sin más finaliz	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
02/03/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	D`ANGELIS 45-BAHIA BLANCA	Agua de tanque (sector cocina) para análisis microbiológico. pH: 7,0. Cloro residual: 0,6 ppm. Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
15/03/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	CUYO 1.600-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	NO CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71, POR PRESENTAR BACTERIAS COLIFORMES MAYOR A 3 EN 100 ML, PSEUDOMONA AERUGINOSA EN 100 ML. Y ESCHERICHIA COLI EN 100 ML.
15/03/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	CUYO 1.600-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
15/03/2021	BAHIA BLANCA	AGUA	CUYO 1.600-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
15/03/2021	BAHIA BLANCA	AGUA	CUYO 1.600-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
05/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	MISIONES 754-BAHIA BLANCA	Agua de red domiciliaria - Cloro residual: 2,6 ppm; pH: 8,0.- Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
05/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	WASHINGTON 232-BAHIA BLANCA	Agua de red domiciliaria - Para análisis microbiológico - pH: 7,0; cloro residual: 1,5 ppm. - Procedencia. red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
05/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	WASHINGTON 232-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - Porcedencia: red domiciliaria - pH: 7,5; cloro residual: 0,4 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
05/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA	CHICLANA 1.974-BAHIA BLANCA	Agua - procedencia: red domiciliaria - pH: 8,0; cloro residual: 0,4 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
05/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	PACIFICO 1.925-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaria - pH: 8,0; cloro residual: 1,6 ppm. - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
01/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	RICHIERI 2.535-BAHIA BLANCA	Agua de red domiciliaria - pH: 8,0; cloro residual: 1,5 ppm. Para análisis microbiológico - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
01/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	RICHIERI 2.535-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - Procedencia: red domiciliaria - pH: 8,0; cloro residual: 0,3 ppm. Para análisis microbiológico.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
06/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	LUGONES LEOPOLDO 46-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - Procedencia: red domiciliaria - pH: 8,0; cloro residual: 0,5 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
06/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	LUGONES LEOPOLDO 46-BAHIA BLANCA	Agua de red - pH: 8,0; cloro residual: 2,6 ppm. para análisis fisicoquímico.	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
06/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	LUGONES LEOPOLDO 46-BAHIA BLANCA	Agua de red - pH: 8,0; cloro residual: 2,6 ppm. para análisis microbiológico	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
07/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	PACIFICO 154-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaria - pH: 7,0; cloro residual: 3,1 ppm. - sector de toma de muestra: canilla monocomando izquierda de la cocina.	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
07/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	PACIFICO 154-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaria - pH: 7,0; cloro residual: 3,1 ppm - sector de toma de muestra: canilla monocomando izquierda de la cocina.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
07/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	PACIFICO 154-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - procedencia: red domiciliaria - Sector cocina, canilla monocomando sector derecho - pH: 8,0; cloro residual: 0,2 ppm.	-	-	Deberá realizar limpieza y desinfección de reservorio y cañerías dado que presenta recuento aerobio mesófilo mayor a 500 UFC/ml.
07/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	LIBANO 589-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaria - pH: 8,0; cloro residual: 3,9 ppm - para análisis microbiológico. Sector: cocina canilla derecha.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
07/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	LIBANO 589-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - procedencia: red domciiliaria - para análisis microbiológico - pH: 8,5; cloro residual: 0,3 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
07/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	JUJUY 946-BAHIA BLANCA	Agua de red domiciliaria - pH: 7,5; cloro residual: 2,3 ppm - para análisis microbiológico - Sector: baños, canilla derecha.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
12/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	NO CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, POR PRESENTAR BACTERIAS COLIFORMES TOTALES EN 100 ML MAYOR A 3, ESCHERICHIA EN 100 ML Y PSEUDOMONA AERUGINOSA EN 100 ML, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
12/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
12/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
12/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
13/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	AV. GENERAL ARIAS 1.730-BAHIA BLANCA	Agua directa de red para análisis microbiológico - pH: 7,0; cloro residual: 1,3 ppm; turbidez: 2 ntu. - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
13/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	FELIX FRIAS 850-BAHIA BLANCA	Agua de tanque para análisis microbiológico (sector cocina) - pH: 7,0; cloro residual: 0,1 ppm; turbidez: 1 ntu. - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
13/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	FELIX FRIAS 850-BAHIA BLANCA	Agua directa de red (sector consultorio) para análisis microbiológico - pH: 7,0; cloro residual: 0,6 ppm; turbidez: 1 ntu - procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
14/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	MENDOZA 1.250-BAHIA BLANCA	Agua de tanque, dando los siguientes valores: pH: 6,5; cloro residual: 0,78 ppm; turbidez: 1 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
14/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	MENDOZA 1.250-BAHIA BLANCA	Agua de red dando los siguientes valores: pH: 6,5; cloro residual: 1,75 ppm; turbidez: 2 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
14/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	ALBERTI MANUEL 477-BAHIA BLANCA	Agua de tanque dando los siguientes valores: turbidez: 2 ntu; pH: 7,5; cloro residual: 0,18 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
14/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	ALBERTI MANUEL 477-BAHIA BLANCA	Agua de red, dando los siguientes valores al momento de la toma de muestra: turbidez: 2 ntu; pH: 6,5 y cloro residual: 1,58 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	NO CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS POR PRESENTAR BACTERIAS COLIFORMES TOTALES EN 200 ML MAYOR A 3, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE CISTERNA	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE CISTERNA	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	NO CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS POR PRESENTAR BACTERIAS COLIFORMES TOTALES EN 100 ML MAYOR A 3, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	NO CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS POR PRESENTAR BACTERIAS COLIFORMES TOTALES EN 100 ML MAYOR A 3, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	BULLRICH RAFAEL AUGUSTO 1.635-BAHIA BLANCA	Agua de red domiciliaria - pH: 7,5; cloro residual: 3,1; Turbidez: 6 ntu - para análisis microbiológico	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.- NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS POR PRESENTAR TURBIDEZ MAYOR A 3 NTU, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DEC
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	BULLRICH RAFAEL AUGUSTO 1.635-BAHIA BLANCA	Agua de red domiciliaria - pH: 7,5; cloro residual: 3,1; Turbidez: 6 ntu - para análisis fisicoquímico.	-	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS POR PRESENTAR TURBIDEZ MAYOR A 3 NTU, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	PILCANIYEN 259-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaria - pH: 7,5; cloro residual: 2,9 ppm; Turbidez: 3 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	HUMBOLDT 3.758-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaira. Para análisis microbiológico - pH: 7,5; cloro resiudal: 1,4 ppm; turbidez: 1 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	HUMBOLDT 3.758-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - Procedencia: red domiciliaria - pH. 7,5; cloro residual: 6,4 ppm. Para análisis microbiológico.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA	CUYO 1.600-BAHIA BLANCA	Agua sector canilla derecha cocina - pH: 8,0; cloro residual: 0,3 ppm - procedencia: desconocida.	-	-	NO CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, POR PRESENTAR BACTERIAS COLIFORMES TOTALES EN 100 ml MAYOR A 3 - ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	LAUDELINO CRUZ 1.892-BAHIA BLANCA	Agua de red para análisis microbiológico - pH: 7,0; cloro residual: 4,0 ppm; turbidez: 4 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	LAUDELINO CRUZ 1.892-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - procedencia: red domiciliaria. Para análisis microbiológico - pH. 8,0; cloro residual: 0,4 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
20/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	JOSE INGENIEROS 2.235-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaria - pH: 7,5; cloro residuaol: 1,6 ppm; turbidez: 10 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.- NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS POR PRESENTAR TURBIDEZ MAYOR A 3 NTU, ART.982, CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DECRE
20/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	JOSE INGENIEROS 2.235-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaria - pH: 7,5; cloro residuaol: 1,6 ppm; turbidez: 10 ntu.	-	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS POR PRESENTAR TURBIDEZ MAYOR A 3 NTU, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
20/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	JOSE INGENIEROS 2.235-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - Procedencia: red domiciliaria - pH: 7,3; cloro residual: 03 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
20/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	3 DE FEBRERO 1.658-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - Procedencia: red domiciliaria - pH: 7,5; cloro residual: 0,3 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
26/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	LIBERTAD 1.955-BAHIA BLANCA	Agua directa de red para análisis microbiológico - pH. 7,0; cloro residual: 1,6 ppm - Procedencia: red domiciliaría.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
26/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	LIBERTAD 1.955-BAHIA BLANCA	Agua directa de red para análisis fisicoquímico - pH: 7,0; cloro residual: 1,6 ppm.	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
26/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	LIBERTAD 1.955-BAHIA BLANCA	Agua de tanque para análisis microbiológico sector baño - pH: 7,0; cloro residual: menor a 0,1 ppm - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
26/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	ESMERALDA 1.450-BAHIA BLANCA	Agua directa de red para análisis microbiológico - pH: 6,5; cloro residual: 0,4 ppm - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
26/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	ESMERALDA 1.450-BAHIA BLANCA	Agua directa de red para análisis fisicoquímico - pH: 6,5; cloro residual: 0,4 ppm - Procedencia: red domiciliaria,	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
26/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	ESMERALDA 1.450-BAHIA BLANCA	Agua de tanque sector cocina , para análisis microbiológico - Procedencia: red domiciliaria - pH: 7,0; cloro residual menor a 0,1 ppm.	-	-	SE RECOMIENDA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIO Y CAÑERIAS DADO QUE PRESENTA RECUENTO AEROBIO MESOFILO MAYOR A 500 UFC/ML, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
27/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	ENRIQUE JULIO 806-BAHIA BLANCA	Agua directa de red para análisis microbiológico - pH: 7,0; cloro residual: 1,3 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
27/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	ENRIQUE JULIO 806-BAHIA BLANCA	Agua directa de red para análisis fisocoquímico - pH. 7,0; cloro residual: 1,3 ppm - Procedencia: red domiciliaria.	-	NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS POR PRESENTAR TURBIDEZ MAYOR A 3 NTU, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
27/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	ENRIQUE JULIO 806-BAHIA BLANCA	Agua de tanque para análisis microbiológico - pH: 7,0; cloro residual menor a 0,1 ppm - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
28/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	VIEYTES 2.616-BAHIA BLANCA	Agua de tanque para análisis microbiológico - pH: 7,5; sin cloro residual.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
28/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	VIEYTES 2.616-BAHIA BLANCA	Agua directa de red para análisis microbiológico - pH: 7; cloro residual: 0,20 ppm - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
28/04/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	VIEYTES 2.616-BAHIA BLANCA	Agua directa de red para análisis fisicoquímico - pH: 7; cloro residual: 0,20 ppm - Procedencia: red domiciliaria.	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
03/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	SALINAS CHICAS 4.150-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - procedencia: red domiciliaria. Para análisis microbiológico - pH: 7,5; cloro residual: 0,4 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
03/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	SALINAS CHICAS 4.150-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaria para análisi fisicoquímico - pH: 7,5; cloro residual: 1,09 ppm; turbidez: 4 ntu.	-	SEGUN ACTA N° A 03091, TURBIDEZ 4 NTU, NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS, ART. 982, CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DEC. 2126/71.	-
03/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	SALINAS CHICAS 4.150-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaria para análisis microbiológico - pH: 7,5; cloro residual: 1,09 ppm; turbidez: 4 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
04/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	VIEYTES 2.770-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
04/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	VIEYTES 2.770-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
04/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	CHARCAS 906-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaria - pH- 7,0; cloro residual: 1,5 ppm; turbidez: 1 ntu - para análisis microiológico.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
04/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	CHARCAS 906-BAHIA BLANCA	Agua de tanque para análisis microbiológico - pH: 7,5; cloro residual: 0,7 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
05/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	TERESA ASCENCIO 1.740-BAHIA BLANCA	Agua de tanque . pH: 7,5; cloro residual: 0,3 ppm. Para análisis microbiológico - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
05/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	TERESA ASCENCIO 1.740-BAHIA BLANCA	Agua de red domiciliaria - para análisis microbiológico - pH: 7,5; cloro residual: 0,4 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
10/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	CUYO 1.600-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	NO CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS POR PRESENTAR BACTERIAS COLIFORMES MAYOR A 3 EN 100 ML, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
10/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	CUYO 1.600-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
10/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	AV. ALEM 1.352-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
10/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	JUANA AZURDUY 1.345-BAHIA BLANCA	Agua directa de red para análisis microbiológico - procedencia: red domiciliaria - pH: 7,0; cloro residual: 1,0 ppm; turbidez: 3 ntu. La muestra se toma en envase bioestéril y se transporta al Laboratorio de Bromatología refrigerada.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
10/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	JUANA AZURDUY 1.345-BAHIA BLANCA	Agua directa de red para análisis fisicoquímico - pH: 7,0; cloro residual. 1,0 ppm; turbidez. 3 ntu - procedencia: red domiciliaria.	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
10/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	JUANA AZURDUY 1.345-BAHIA BLANCA	Agua de tanque para análisis microbiológico - pH. 7,0; cloro residual: 0,1 ppm; turbidez: 1 ntu - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	DEBERA REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCION DE RESERVORIOS Y CAÑERIAS DADO QUE PRESENTA RECUENTO AEROBIO MESOFILO POR ML MAYOR A 500 UFC
10/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	NICARAGUA 2.943-BAHIA BLANCA	Agua directade red para análisis mcirobiológico - Procedencia: red domiciliaria - pH: 7,0; cloro residual: 1,6 ppm turbidez: 3 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
10/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	NICARAGUA 2.943-BAHIA BLANCA	Agua directade red para análisis fisicoquímico - Procedencia: red domiciliaria - pH: 7,0; cloro residual: 1,6 ppm turbidez: 3 ntu.	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
10/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	NICARAGUA 2.943-BAHIA BLANCA	Agua de tanque para análisis microbiológico - pH: 7,0; cloro residual: 0,2 ppm; turbidez: 3 ntu. - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
17/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	ROCA 838-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaria - pH: 7,0; cloro residual: 1,5 ppm; turbidez: 1 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
17/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	ROCA 838-BAHIA BLANCA	-	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	NUEVA PROVINCIA 2.149-BAHIA BLANCA	Agua de red domiciliaria - pH: cloro residual: 1,1 ppm; turbidez: 2 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/05/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	NUEVA PROVINCIA 2.149-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - pH: 7,0; cloro residual: 0,3 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
09/06/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	JUANA AZURDUY 1.345-BAHIA BLANCA	Agua de tanque para análisis microbiológico. Al momento de la toma de muestra el pH: 7, cloro residual: 0,20 ppm; turbidezs: 1 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
14/06/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	THOMPSON 52-BAHIA BLANCA	Agua de red - procedencia: red domiciliaria - pH: 7,5; cloro residual: 1,2 ppm; turbidez: 3 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
14/06/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	THOMPSON 52-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - para análisis microbiológico - pH: 7,0; cloro residual: 0,3 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
14/06/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	AYACUCHO 1.348-BAHIA BLANCA	Agua de red para análisis microbiológico - pH: 7,5; cloro residual: 1,7 ppm; turbidez: 1 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
14/06/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	AYACUCHO 1.348-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - procedencia: red domiciliaria - pH: 8,0; cloro residual: 0,16 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
14/06/2021	BAHIA BLANCA	AGUA	AYACUCHO 2.280-BAHIA BLANCA	Agua fría - pH: 7,5; cloro residual: 0,2 ppm; turbidez: 1 ntu. Para análisis microbiológico. Sector cocina. Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
14/06/2021	BAHIA BLANCA	AGUA	AYACUCHO 2.280-BAHIA BLANCA	Agua calilente - pH: 7,5; cloro residual: 1,2 ppm. Para análisis microbiológico. Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
16/06/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	9 DE JULIO 852-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaria - Sector lavadero - para análisis microbiológico - pH: 7,0; cloro residual: 1,4 ppm; turbidez: 6 ntu. Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.- Según Acta N° A 03111, no cumple con las características físicas por presentar turbidez mayor a 3 NTU, Art. 982, Código Alimentario Argent
16/06/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	9 DE JULIO 852-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - procedencia: red domiciliaria - pH: 8,00; cloro residual: 0,3 ppm. - para análisis microbiológico.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/07/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	PANAMA 1.795-BAHIA BLANCA	agua directa de red para análisis microbiológico y fisicoquímico. Procedencia: red domiciliaria pH 7,0 Cloro residual: 0,5 ppm. Las muestras se toman en envases bioestériles y se transportan al Laboratorio de Bromatología refrigeradas. La muestra para aná	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
19/07/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	PANAMA 1.795-BAHIA BLANCA	agua directa de red para análisis microbiológico y fisicoquímico. Procedencia: red domiciliaria pH 7,0 Cloro residual: 0,5 ppm. Las muestras se toman en envases bioestériles y se transportan al Laboratorio de Bromatología refrigeradas. La muestra para aná	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
19/07/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	PANAMA 1.795-BAHIA BLANCA	agua de tanque para análisis microbiológico. pH: 6,5. Cloro residual: 0,1 ppm. Procedencia: red domiciliaria. Las muestras se toman en envases bioestériles y se transportan al Laboratorio de Bromatología refrigeradas. Deberá conservar la contramuestra dur	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
27/07/2021	BAHIA BLANCA	AGUA MEZCLA RED, PERFORACION Y SURGENTE	ESTOMBA 968-BAHIA BLANCA	Agua - Procedencia: mezcla red domiciliaria, perforación y surgente - Canilla derecha sector cocina quirófanoa - pH: 7,5; cloro residual: 0,4 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
31/08/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	RUTA 33 KM 5-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
31/08/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	RUTA 33 KM 5-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
13/09/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	ENRIQUE JULIO 806-BAHIA BLANCA	1) Agua de tanque. Procedencia: Red domiciliaria. pH: 7,5. Cloro residual: 0,2 ppm. La muestra se toma en envase bioestéril y se transporta al Laboratorio de Bromatología refrigerada. Sin más finaliza el acto. Previa lectura, se entrega copia.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
13/09/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	LUGONES LEOPOLDO 46-BAHIA BLANCA	Agua de tanque. Sector cocina pH: 7,5. Cloro residual: 0,1 ppm. Procedencia Red domiciliaria. La muestra se toma en envase bioestéril, se transporta refrigerada y se transporta al Laboratorio de Bromatología. Sin más finaliza el acto. Previa lectura, se e	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
04/10/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	ARAUCANOS 3.429-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - pH: 7,0; cloro residual: 0.5 ppm - para análisis microbiológico	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DEC.2126/71.-
04/10/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	DE ANGELIS 25-BAHIA BLANCA	Agua de tanque sector cocina. Para análisis microbiológico - pH. 7,5; cloro residual: 0,2 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DEC.2126/71.-
04/10/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	ESMERALDA 1.450-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - procedencia: red domiciliaria - pH. 7,0; cloro residual: 0,8 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DEC.2126/71.-
04/10/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	PACIFICO 154-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - procedencia: red domiciliaria - pH: 7,0; cloro residual: 0,4 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DEC.2126/71.-
13/10/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	RECONQUISTA 1.903-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - Procedencia: red domiciliaria - pH: 8,0; cloro residual: 06, ppm. Para análisis microbiológico.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
13/10/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	LEOPOLDO MARECHAL 2.540-BAHIA BLANCA	Agua directa de red domiciliaria- pH:7,5; cloro residual: 1,1 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
01/12/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982, CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DEC.2126/71.-
01/12/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
01/12/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	CUYO 1.600-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
01/12/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	CUYO 1.600-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
01/12/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	-	NO CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS POR PRESENTAR BACTERIAS COLIFORMES Y E. COLI EN 100 ML, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
01/12/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	FLORIDA 1.450-BAHIA BLANCA	Los datos consignados, procedencia y la muestra fueron presentados ante este Departamento por el interesado.-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS FISICO-QUIMICOS REALIZADOS ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-	-
06/12/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE RED	CARMEN LEDESMA 174-BAHIA BLANCA	Agua de red domiciliaria sector cocina - pH: 7,6; cloro resisdual: 0,5 ppm; turbidesz: 1 ntu. - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
06/12/2021	BAHIA BLANCA	AGUA DE TANQUE	CARMEN LEDESMA 174-BAHIA BLANCA	Agua de tanque - sector cocina - pH: 8,0; cloro residual: 0,1 ppm - para análisis microbiológico.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
23/02/2021	GENERAL DANIEL CERRI	AGUA DE RED	25 DE MAYO 361-GENERAL DANIEL CERRI	Agua directa de red domiciliaria - pH: 7,0. Cloro residual: 0,5 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
23/02/2021	GENERAL DANIEL CERRI	AGUA DE TANQUE	25 DE MAYO 361-GENERAL DANIEL CERRI	1) Agua de tanque. Procedencia: red domiciliaria. pH: 7.0. Cloro residual: 0.5 ppm. Para análisis microbiológico. La muestra se toma en envase bioestéril y se transporta al Laboratorio de bromatología para su correspondiente análisis. Sin más finaliza el	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
05/05/2021	GENERAL DANIEL CERRI	AGUA	25 DE MAYO 396-GENERAL DANIEL CERRI	Agua - Procedencia: red domiciliaria - p`H: 7,5; cloro residual: 0,4 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
06/12/2021	GENERAL DANIEL CERRI	AGUA DE TANQUE	25 DE MAYO 396-GENERAL DANIEL CERRI	Agua de tanque para análisis microbiológico sector Isla - pH: 8,1, Cloro residual: 0,1 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
24/02/2021	INGENIERO WHITE	AGUA DE RED	MAGALLANES 3.897-ING. WHITE	Agua sector cocina canilla 1 lado derecho. pH: 7,0. Cloro residual: 0,5 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
24/02/2021	INGENIERO WHITE	AGUA DE RED	MAGALLANES 3.897-ING. WHITE	Agua. Sector cocina canilla 1 lado izquierdo. pH: 7,0. Cloro residual: 0,2 ppm.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
23/03/2021	INGENIERO WHITE	AGUA DE RED	ADRIAN VERES 2.100-ING. WHITE	Agua de red domiciliaria - pH: 7,5: cloro residual: 1,4 ppm - para análisis microbiológico	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982, CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
23/03/2021	INGENIERO WHITE	AGUA DE RED	ADRIAN VERES 2.100-ING. WHITE	Agua de red domiciliaria - pH: 7,5: cloro residual: 1,4 ppm - para análisis fisicoquímico.	-	NO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS FISICAS, POR PRESENTAR TURBIDEZ MAYOR A 3 NTU, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.	-
21/04/2021	INGENIERO WHITE	AGUA	LAUTARO 3.500-ING. WHITE	Agua sector cocina canilla monocomando derecha - pH: 7,5; cloro residual: 0,3 ppm - Procedencia: red domiciliaria.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-
05/05/2021	INGENIERO WHITE	AGUA DE RED	RECONQUISTA 2.045-ING. WHITE	Agua directa de red domiciliaria - pH: 7,5; cloro residual: 0,5 ppm; turbidez: 19 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.- SEGUN ACTA N° A03098, NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS POR PRESENTAR TURBIDEZ MAYOR A 3 NTU, ART. 982, CODIGO ALIMENTARIO ARGENT
05/05/2021	INGENIERO WHITE	AGUA DE RED	RECONQUISTA 2.045-ING. WHITE	Agua directa de red domiciliaria - pH: 7,5; cloro residual: 0,5 ppm; turbidez: 19 ntu -	-	SEGUN ACTA N° A 03098, TURBIDEZ 19 NTU, NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS, ART. 982, CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DECRETO 2126/71.	-
05/05/2021	INGENIERO WHITE	AGUA DE RED	RECONQUISTA 2.045-ING. WHITE	Agua directa de red domiciliaria - pH. 7,5; cloro residual: 1,2 ppm; turbidez: 14 ntu.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.- SEGUN ACTA N° A03099 NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS POR PRESENTAR TURBIDEZ MAYOR A 3 NTU, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO
05/05/2021	INGENIERO WHITE	AGUA DE RED	RECONQUISTA 2.045-ING. WHITE	Agua directa de red domiciliaria - pH. 7,5; cloro residual: 1,2 ppm; turbidez: 14 ntu.	-	SEGUN ACTA N° A 03099, TURBIDEZ 14 NTU, NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO, LEY 18284/69, DECRETO 2126/71.	-
05/05/2021	INGENIERO WHITE	AGUA DE TANQUE	RECONQUISTA 2.045-ING. WHITE	Agua de tanque - pH: 7,5; cloro residual: 0,3 ppm. Para análisis microbiológico - Procedencia;: red domiciliaira.	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.- SEGUN ACTA N° A03100, NO CUMPLE CON LAS CARACTERISTICAS FISICAS POR PRESENTAR TURBIDEZ MAYOR A 3 NTU, ART. 982, CODIGO ALIMENTARIO ARGENT
06/12/2021	INGENIERO WHITE	AGUA DE TANQUE	ADRIAN VERES 2.100-ING. WHITE	Agua de tanque - pH: 7,8; cloro residual: 0,3 ppm. Para análisis mcirobiológico- sector cocina. Procedencia: red domiciliaria	-	-	CUMPLE CON LOS ENSAYOS BACTERIOLOGICOS REALIZADOS, ART. 982 CODIGO ALIMENTARIO ARGENTINO LEY 18284/69 DEC.2126/71.-

Fuente: Dirección de Bromatología. Municipio de Bahía Blanca